| Конструктивные решения | Тепловая схема | Модель, расчетная мощность (кВт) | Стоимость в стандартной комплектации (руб.) | АМКУ «FARTA» предназначены для эксплуатации в автоматизированном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Технические решения позволяют включать АМКУ «FARTA» в параллельную работу. Комплект поставки: - модуль (модули) теплоизолированный, - котлы стальные водогрейные, - горелочные устройства, - дымовые трубы, - газоредукционная установка, - расходный бак для ДТ, - системы подготовки и подачи топлива, - теплообменное оборудование, - баки расширительные, - водоподготовительная установка, - станции подпитки теплоносителя, - запорно-регулирующая арматура, - насосное оборудование, - система подогреваемой вытяжной вентиляции, - теплоизоляция трубопроводов на основе каучука и базальта, - лестничные марши и конструкции для монтажных работ на объекте, - комплексная система представления и хранения информации, сигнализации, контроля, управления, диспетчеризации, противоаварийных защит и блокировок на базе тактильных панелей, свободнопрограммируемых контроллеров и модемов GSM-связи, - средства КИПиА, - коммерческий учет: электроэнергии, основного и аварийного топлива, тепловой энергии, холодной воды, - автоматические средства пожаротушения, - система охранной и пожарной сигнализации, - выносной диспетчерский пульт, - документация согласно разделу 1.10 каталога, Дополнительные услуги: - организация доставки АМКУ «FARTA» на объект, - монтажные, пуско-наладочные работы и режимные испытания на объекте, - обучение персонала; - техническое (сервисное) обслуживание объектов. Тип и производители оборудования могут быть изменены по заданию Заказчика без изменения цены по настоящему прайс-листу. Прайс-лист на дополнительные опции см. в разделах 1.9, 3, 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение 1 | 1.1. | АМКУ-400 Г/Д | 3 874 000 |  |
|  |  | АМКУ-400 М | 3 738 000 |  |
|  |  | АМКУ-400 Г | 3 648 000 |  |
|  |  | АМКУ-400 Д | 3 278 000 |  |
|  |  | АМКУ-600 Г/Д | 4 298 000 |  |
|  |  | АМКУ-600 М | 3 980 000 |  |
|  |  | АМКУ-600 Г | 3 936 000 |  |
|  |  | АМКУ-600 Д | 3 513 000 |  |
|  |  | АМКУ-800 Г/Д | 4 984 000 |  |
|  |  | АМКУ-800 М | 4 580 000 |  |
|  |  | АМКУ-800 Г | 4 588 000 |  |
|  |  | АМКУ-800 Д | 4 196 000 |  |
|  |  | АМКУ-1000 Г/Д | 5 598 000 |  |
|  |  | АМКУ-1000 М | 5 097 000 |  |
|  |  | АМКУ-1000 Г | 5 217 000 |  |
|  |  | АМКУ-1000 Д | 4 677 000 |  |
|  | 2.1. | АМКУ-1500 Г/Д | 6 757 000 |  |
|  |  | АМКУ-1500 М | 6 312 000 |  |
|  |  | АМКУ-1500 Г | 6 361 000 |  |
|  |  | АМКУ-1500 Д | 5 821 000 |  |
|  |  | АМКУ-1700 Г/Д | 7 268 000 |  |
|  |  | АМКУ-1700 М | 6 949 000 |  |
|  |  | АМКУ-1700 Г | 6 787 000 |  |
|  |  | АМКУ-1700 Д | 6 239 000 |  |
|  |  | АМКУ-2000 Г/Д | 7 987 000 |  |
|  |  | АМКУ-2000 М | 7 609 000 |  |
|  |  | АМКУ-2000 Г | 7 488 000 |  |
|  |  | АМКУ-2000 Д | 6 937 000 |  |
| Исполнение 2 |  | АМКУ-3200 Г/Д | 11 996 635 |  |
|  |  | АМКУ-3200 М | 11 123 510 |  |
|  |  | АМКУ-3200 Г | 11 130 882 |  |
|  |  | АМКУ-3200 Д | 10 427 262 |  |
|  |  | АМКУ-4000 Г/Д | 13 490 794 |  |
|  |  | АМКУ-4000 М | 12 514 612 |  |
|  |  | АМКУ-4000 Г | 12 498 404 |  |
|  |  | АМКУ-4000 Д | 11 818 725 |  |
| Исполнение 3 |  | АМКУ-4800 Г/Д | 15 347 000 |  |
|  |  | АМКУ-4800 М | 15 392 000 |  |
|  |  | АМКУ-4800 Г | 14 872 000 |  |
|  |  | АМКУ-4800 Д | 14 493 000 |  |
|  |  | АМКУ-6000 Г/Д | 16 884 000 |  |
|  |  | АМКУ-6000 М | 16 634 000 |  |
|  |  | АМКУ-6000 Г | 16 115 000 |  |
|  |  | АМКУ-6000 Д | 15 835 000 |  |
|  |  | АМКУ-8000 Г/Д | 21 668 000 |  |
|  |  | АМКУ-8000 М | 21 090 000 |  |
|  |  | АМКУ-8000 Г | 20 743 000 |  |
|  |  | АМКУ-8000 Д | 20 498 000 |  |
|  |  | АМКУ-10000 Г/Д | 25 942 000 |  |
|  |  | АМКУ-10000 М | 25 280 000 |  |
|  |  | АМКУ-10000 Г | 24 842 000 |  |
|  |  | АМКУ-10000 Д | 24 034 000 |  |
|  | 3.1. | АМКУ-12000 Г/Д | 30 844 000 |  |
|  |  | АМКУ-12000 М | 29 510 000 |  |
|  |  | АМКУ-12000 Г | 28 980 000 |  |
|  |  | АМКУ-12000 Д | 28 421 000 |  |
|  |  | АМКУ-15000 Г/Д | 36 884 000 |  |
|  |  | АМКУ-15000 М | 34 497 000 |  |
|  |  | АМКУ-15000 Г | 34 420 000 |  |
|  |  | АМКУ-15000 Д | 33 196 000 |  |