	Конструктивные решения
	Тепловая
схема
	Модель, 
расчетная мощность 
(кВт)
	Стоимость в стандартной комплектации
(руб.)
	АМКУ «FARTA» предназначены для эксплуатации в автоматизированном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Технические решения позволяют включать АМКУ «FARTA» в параллельную работу.

Комплект поставки:

· модуль (модули) теплоизолированный,
· котлы стальные водогрейные,
· горелочные устройства,
· дымовые трубы,
· газоредукционная установка,
· расходный бак для ДТ,
· системы подготовки и подачи топлива,
· теплообменное оборудование,
· баки расширительные,
· водоподготовительная установка,
· станции подпитки теплоносителя,
· запорно-регулирующая арматура,
· насосное оборудование,
· система подогреваемой вытяжной вентиляции,
· теплоизоляция трубопроводов на основе каучука и базальта,
· лестничные марши и конструкции для монтажных работ на объекте,
· комплексная система представления и хранения информации, сигнализации, контроля, управления, диспетчеризации, противоаварийных защит и блокировок  на базе тактильных панелей,  свободнопрограммируемых контроллеров и модемов GSM-связи,
· средства КИПиА,
·  коммерческий учет: электроэнергии, основного и аварийного топлива, тепловой энергии, холодной воды,
· автоматические средства пожаротушения,
· система охранной и пожарной сигнализации,
· выносной диспетчерский пульт,
· документация согласно разделу 1.10 каталога,


Дополнительные услуги:
· организация доставки АМКУ «FARTA» на объект,
· монтажные, пуско-наладочные работы и режимные испытания  на объекте,
· обучение персонала;
· техническое (сервисное) обслуживание объектов.

Тип и производители оборудования могут быть изменены по заданию Заказчика без изменения цены по настоящему прайс-листу.

Прайс-лист на дополнительные опции 
см. в разделах 1.9, 3, 4. 


	Исполнение 1
	1.1.
	АМКУ-400 Г/Д
	3 874 000
	

	
	
	АМКУ-400 М
	3 738 000
	

	
	
	АМКУ-400 Г
	3 648 000
	

	
	
	АМКУ-400 Д
	3 278 000
	

	
	
	АМКУ-600 Г/Д
	4 298 000
	

	
	
	АМКУ-600 М
	3 980 000
	

	
	
	АМКУ-600 Г
	3 936 000
	

	
	
	АМКУ-600 Д
	3 513 000
	

	
	
	АМКУ-800 Г/Д
	4 984 000
	

	
	
	АМКУ-800 М
	4 580 000
	

	
	
	АМКУ-800 Г
	4 588 000
	

	
	
	АМКУ-800 Д
	4 196 000
	

	
	
	АМКУ-1000 Г/Д
	5 598 000
	

	
	
	АМКУ-1000 М
	5 097 000
	

	
	
	АМКУ-1000 Г
	5 217 000
	

	
	
	АМКУ-1000 Д
	4 677 000
	

	
	2.1.
	АМКУ-1500 Г/Д
	6 757 000
	

	
	
	АМКУ-1500 М
	6 312 000
	

	
	
	АМКУ-1500 Г
	6 361 000
	

	
	
	АМКУ-1500 Д
	5 821 000
	

	
	
	АМКУ-1700 Г/Д
	7 268 000
	

	
	
	АМКУ-1700 М
	6 949 000
	

	
	
	АМКУ-1700 Г
	6 787 000
	

	
	
	АМКУ-1700 Д
	6 239 000
	

	
	
	АМКУ-2000 Г/Д
	7 987 000
	

	
	
	АМКУ-2000 М
	7 609 000
	

	
	
	АМКУ-2000 Г
	7 488 000
	

	
	
	АМКУ-2000 Д
	6 937 000
	

	Исполнение 2
	
	АМКУ-3200 Г/Д
	11 996 635
	

	
	
	АМКУ-3200 М
	11 123 510
	

	
	
	АМКУ-3200 Г
	11 130 882
	

	
	
	АМКУ-3200 Д
	10 427 262
	

	
	
	АМКУ-4000 Г/Д
	13 490 794
	

	
	
	АМКУ-4000 М
	12 514 612
	

	
	
	АМКУ-4000 Г
	12 498 404
	

	
	
	АМКУ-4000 Д
	11 818 725
	

	Исполнение 3
	
	АМКУ-4800 Г/Д
	15 347 000
	

	
	
	АМКУ-4800 М
	15 392 000
	

	
	
	АМКУ-4800 Г
	14 872 000
	

	
	
	АМКУ-4800 Д
	14 493 000
	

	
	
	АМКУ-6000 Г/Д
	16 884 000
	

	
	
	АМКУ-6000 М
	16 634 000
	

	
	
	АМКУ-6000 Г
	16 115 000
	

	
	
	АМКУ-6000 Д
	15 835 000
	

	
	
	АМКУ-8000 Г/Д
	21 668 000
	

	
	
	АМКУ-8000 М
	21 090 000
	

	
	
	АМКУ-8000 Г
	20 743 000
	

	
	
	АМКУ-8000 Д
	20 498 000
	

	
	
	АМКУ-10000 Г/Д
	25 942 000
	

	
	
	АМКУ-10000 М
	25 280 000
	

	
	
	АМКУ-10000 Г
	24 842 000
	

	
	
	АМКУ-10000 Д
	24 034 000
	

	
	3.1.
	АМКУ-12000 Г/Д
	30 844 000
	

	
	
	АМКУ-12000 М
	29 510 000
	

	
	
	АМКУ-12000 Г
	28 980 000
	

	
	
	АМКУ-12000 Д
	28 421 000
	

	
	
	АМКУ-15000 Г/Д
	36 884 000
	

	
	
	АМКУ-15000 М
	34 497 000
	

	
	
	АМКУ-15000 Г
	34 420 000
	

	
	
	АМКУ-15000 Д
	33 196 000
	



