| Модель, расчетная мощность (кВт) | Вид топлива |  | Тип горелок* | Тип котлов | Потери напора в сети отопления (м) | Расчётная электрическая нагрузка (кВт) | Вес, тонн не более | Диаметр дымо-вой трубы (мм) | Максимальный расход топлива**, м3/ч, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМКУ-400 Г/Д |  | Газ/дизель | DUAL 5P | REX 20 | 15 | 5 | 12 | 250 | 40/34 |
| АМКУ-400 М |  | Мазуты | Oilflam 30.1 |  |  | 11 |  |  | 35 |
| АМКУ-400 Г |  | Газ | Max Gas 250P |  |  | 5 |  |  | 40 |
| АМКУ-400 Д |  | дизель | Max P 25 |  |  |  |  |  | 34 |
| АМКУ-600 Г/Д |  | Газ/дизель | DUAL 5P | REX 30 | 15 | 6 | 13 | 250 | 60/51 |
| АМКУ-600 М |  | Мазуты | Oilflam 50.1 |  |  | 16 |  |  | 53 |
| АМКУ-600 Г |  | Газ | Blu 350.1 |  |  | 6 |  |  | 60 |
| АМКУ-600 Д |  | дизель | Maior P 35 |  |  | 6 |  |  | 51 |
| АМКУ-800 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 45 | REX 40 | 15 | 8 | 14 | 250 | 80/68 |
| АМКУ-800 М |  | Мазуты | Oilflam 50.1 |  |  | 18 |  |  | 70 |
| АМКУ-800 Г |  | Газ | Blu 500.1 |  |  | 8 |  |  | 80 |
| АМКУ-800 Д |  | дизель | Maior P 60 |  |  | 9 |  |  | 68 |
| АМКУ-1000 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 70 | REX 50 | 20 | 10 | 15 | 300 | 100/84 |
| АМКУ-1000 М |  | Мазуты | Oilflam 80.1 |  |  | 23 |  |  | 88 |
| АМКУ-1000 Г |  | Газ | Blu 700.1 |  |  | 10 |  |  | 100 |
| АМКУ-1000 Д |  | дизель | Maior P 60 |  |  |  |  |  | 84 |
| АМКУ-1500 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 100 | REX 75 | 20 | 13 | 16 | 350 | 150/127 |
| АМКУ-1500 М |  | Мазуты | Oilflam 120.1 |  |  | 31 |  |  | 132 |
| АМКУ-1500 Г |  | Газ | Blu 1000.1 |  |  | 13 |  |  | 150 |
| АМКУ-1500 Д |  | дизель | Maior P 80 |  |  |  |  |  | 127 |
| АМКУ-1700 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 140 | REX 85 | 20 | 18 | 16 | 350 | 170/143 |
| АМКУ-1700 М |  | Мазуты | Oilflam 120.1 |  |  | 33 |  |  | 149 |
| АМКУ-1700 Г |  | Газ | Blu 1200.1 |  |  | 18 |  |  | 170 |
| АМКУ-1700 Д |  | дизель | Maior P 120 |  |  |  |  |  | 143 |
| АМКУ-2000 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 140 | REX 100 | 20 | 22 | 17 | 400 | 200/167 |
| АМКУ-2000 М |  | Мазуты | Oilflam 170.1 |  |  | 45 |  |  | 175 |
| АМКУ-2000 Г |  | Газ | Blu 1200.1 |  |  | 22 |  |  | 200 |
| АМКУ-2000 Д |  | дизель | Maior P 120 |  |  |  |  |  | 167 |
| АМКУ-3200 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 200 | REX 160 | 20 | 33 | 38 | 400 | 320/270 |
| АМКУ-3200 М |  | Мазуты | Oilflam 200.1 |  |  | 58 |  |  | 281 |
| АМКУ-3200 Г |  | Газ | Blu 2000.1 |  |  | 33 |  |  | 320 |
| АМКУ-3200 Д |  | дизель | Maior P 200.1 |  |  |  |  |  | 270 |
| АМКУ-4000 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 300 | REX 200 | 20 | 47 | 43 | 500 | 400/338 |
| АМКУ-4000 М |  | Мазуты | Oilflam 300.1 |  |  | 90 |  |  | 351 |
| АМКУ-4000 Г |  | Газ | Blu 3000.1 |  |  | 47 |  |  | 400 |
| АМКУ-4000 Д |  | дизель | Maior P 300.1 |  |  | 51 |  |  | 338 |
| АМКУ-4800 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 300 | REX 240 | 22 | 59 | 50 | 500 | 480/405 |
| АМКУ-4800 М |  | Мазуты | Oilflam 300.1 |  |  | 103 |  |  | 421 |
| АМКУ-4800 Г |  | Газ | Blu 3000.1 |  |  | 59 |  |  | 480 |
| АМКУ-4800 Д |  | Дизель | Maior P 300.1 |  |  | 63 |  |  | 405 |
| АМКУ-6000 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 400 | REX 300 | 22 | 78 | 88 | 550 | 600/506 |
| АМКУ-6000 М |  | Мазуты | Oilflam 400.1 |  |  | 127 |  |  | 526 |
| АМКУ-6000 Г |  | Газ | Blu 4000.1 |  |  | 78 |  |  | 600 |
| АМКУ-6000 Д |  | Дизель | Maior P 400.1 |  |  | 80 |  |  | 506 |
| АМКУ-8000 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 600 | REX 400 | 24 | 105 | 100 | 600 | 800/675 |
| АМКУ-8000 М |  | Мазуты | Oilflam 600.1 |  |  | 157 |  |  | 702 |
| АМКУ-8000 Г |  | Газ | Blu 6000.1 |  |  | 105 |  |  | 800 |
| АМКУ-8000 Д |  | Дизель | Maior P 600.1 |  |  | 105 |  |  | 675 |
| АМКУ-10000 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 700 | REX 500 | 24 | 127 | 120 | 650 | 1000/844 |
| АМКУ-10000 М |  | Мазуты | Oilflam 700.1 |  |  | 191 |  |  | 877 |
| АМКУ-10000 Г |  | Газ | Blu 7000.1 |  |  | 127 |  |  | 100 |
| АМКУ-10000 Д |  | Дизель | Maior P 700.1 |  |  | 127 |  |  | 844 |
| АМКУ-12000 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 600 | REX 400 | 26 | 173 | 150 | 600 | 1200/1013 |
| АМКУ-12000 М |  | Мазуты | Oilflam 600.1 |  |  | 248 |  |  | 1053 |
| АМКУ-12000 Г |  | Газ | Blu 6000.1 |  |  | 172 |  |  | 1200 |
| АМКУ-12000 Д |  | Дизель | Maior P 600.1 |  |  | 172 |  |  | 1013 |
| АМКУ-15000 Г/Д |  | Газ/дизель | Multicalor 700 | REX 500 | 26 | 198 | 175 | 650 | 1500/1266 |
| АМКУ-15000 М |  | Мазуты | Oilflam 700.1 |  |  | 292 |  |  | 1316 |
| АМКУ-15000 Г |  | Газ | Blu 7000.1 |  |  | 198 |  |  | 1500 |
| АМКУ-15000 Д |  | Дизель | Maior P 700.1 |  |  | 198 |  |  | 1266 |