Прайс-лист и основные технические характеристики АМКУП "FARTA".

| Модель, расчетная производ-ость (кгп/час) | Стоимость, руб. НДС не облагается | Кол-во модулей | Вид топлива | Тип горелок* | Тип котлов* | Тип экономайзера | Питательный бак (м3) | Водоподготовительная установка (м3/час,мах) | Расчётная электрическая нагрузка (кВт) | Вес, тонн не более | Диаметр дымо-вой трубы (мм) | Комплект поставки: - модуль (модули) теплоизолированный, - котел стальной паровой, - горелочное устройство, - дымовая труба, - газоредукционная установка, - расходный бак для ДТ, - системы подготовки и подачи топлива, - система химической подготовки воды, - бак питательной воды с инжектором пара, - станции подпитки теплоносителя, - запорно-регулирующая арматура, - насосное оборудование, - комплексная система представления и хранения информации, сигнализации, контроля, управления, диспетчеризации, противоаварийных защит и блокировок и промышленной безопасности на базе тактильной панели, свободнопрограммируемых контроллеров и модемов GSM-связи, - средства КИПиА, - учет: электроэнергии, топлива, пара, холодной воды, - автоматические средства пожаротушения, - система отопления модуля (модулей), - система подогреваемой приточной и вытяжной вентиляции, - система охранной и пожарной сигнализации, - выносной диспетчерский пульт, - документация: - Технический паспорт АМКУП "FARTA" № ПС 4938002849701172011 - Руководство по эксплуатации АМКУ "FARTA" № РЭ 4938002849701172011, - Сертификат соответствия продукции нормативным документам для АМКУП "FARTA" № РОСС RU.AB72.H02171, - Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования АМКУП «FARTA» № РРС-ТУ-06-000094, - комплект исполнительной документации, - инструкция по транспортировке. Дополнительные услуги: - организация доставки АМКУП "FARTA" на объект, - монтажные, пуско-наладочные работы и режимные испытания на объекте (стоимость определяется в зависимости от места нахождения объекта), - обучение персонала; - техническое (сервисное) обслуживание объектов. Тип и производители оборудования могут быть изменены по заданию Заказчика. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМКУП-350 Г/Д | 5 810 862 | 1 | Газ/дизель | DUAL 5P | ICI SIXEN 350 | ECXV 1-6 | 0,6 | 1,0 | 4,94 | 12 | 250 |  |
| АМКУП-350 М | 5 414 260 |  | Мазуты | Oilflam 30.1 |  |  |  |  | 10,74 |  |  |  |
| АМКУП-350 Г | 5 544 015 |  | Газ | Blu 400.1 |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  |
| АМКУП-350 Д | 5 112 133 |  | дизель | Max P 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМКУП-500 Г/Д | 6 023 333 |  | Газ/дизель | DUAL 5P | ICI SIXEN 500 |  |  |  | 5,94 | 13 | 250 |  |
| АМКУП-500 М | 5 677 958 |  | Мазуты | Oilflam 50.1 |  |  |  |  | 16,04 |  |  |  |
| АМКУП-500 Г | 5 755 612 |  | Газ | Blu 350.1 |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |
| АМКУП-500 Д | 5 349 000 |  | дизель | Maior P 35 |  |  |  |  | 6,08 |  |  |  |
| АМКУП-650 Г/Д | 6 161 880 |  | Газ/дизель | Multicalor 45 | ICI SIXEN 650 |  | 1,0 | 1,6 | 8,02 | 15 | 300 |  |
| АМКУП-650 М | 5 820 175 |  | Мазуты | Oilflam 50.1 |  |  |  |  | 17,62 |  |  |  |
| АМКУП-650 Г | 5 963 585 |  | Газ | Blu 500.1 |  |  |  |  | 8,02 |  |  |  |
| АМКУП-650 Д | 5 566 356 |  | дизель | Maior P 60 |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |
| АМКУП-800 Г/Д | 6 473 335 |  | Газ/дизель | Multicalor 70 | ICI SIXEN 800 |  |  |  | 10,1 | 16 | 300 |  |
| АМКУП-800 М | 6 126 569 |  | Мазуты | Oilflam 80.1 |  |  |  |  | 22,62 |  |  |  |
| АМКУП-800 Г | 6 271 319 |  | Газ | Blu 700.1 |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |
| АМКУП-800 Д | 5 854 357 |  | дизель | Maior P 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМКУП-1000 Г/Д | 6 612 700 |  | Газ/дизель | Multicalor 100 | ICI SIXEN 1000 |  | 1,6 | 2,5 | 12,76 | 16 | 350 |  |
| АМКУП-1000 М | 6 264 134 |  | Мазуты | Oilflam 120.1 |  |  |  |  | 30,76 |  |  |  |
| АМКУП-1000 Г | 6 406 544 |  | Газ | Blu 1000.1 |  |  |  |  | 12,76 |  |  |  |
| АМКУП-1000 Д | 5 981 377 |  | дизель | Maior P 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМКУП-1350 Г/Д | 6 944 198 |  | Газ/дизель | Multicalor 140 | ICI SIXEN 1350 | ECXV 8-12 |  |  | 17,46 | 17 | 350 |  |
| АМКУП-1350 М | 6 539 993 |  | Мазуты | Oilflam 120.1 |  |  |  |  | 33,26 |  |  |  |
| АМКУП-1350 Г | 6 715 867 |  | Газ | Blu 1200.1 |  |  |  |  | 17,46 |  |  |  |
| АМКУП-1350 Д | 6 287 559 |  | дизель | Maior P 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМКУП-1700 Г/Д | 8 208 334 | 2 | Газ/дизель | Multicalor 140 | ICI SIXEN 1700 |  | 2,5 | 3,2 | 21,5 | 19 | 400 |  |
| АМКУП-1700 М | 7 899 604 |  | Мазуты | Oilflam 170.1 |  |  |  |  | 44,8 |  |  |  |
| АМКУП-1700 Г | 8 048 824 |  | Газ | Blu 1200.1 |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |
| АМКУП-1700 Д | 7 506 831 |  | дизель | Maior P 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМКУП-2000 Г/Д | 8 965 687 |  | Газ/дизель | Multicalor 200 | ICI SIXEN 2000 |  |  |  | 32,54 | 30 | 400 |  |
| АМКУП-2000 М | 8 558 115 |  | Мазуты | Oilflam 200.1 |  |  |  |  | 57,54 |  |  |  |
| АМКУП-2000 Г | 8 656 044 |  | Газ | Blu 2000.1 |  |  |  |  | 32,54 |  |  |  |
| АМКУП-2000 Д | 8 218 800 |  | дизель | Maior P 200.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМКУП-2500 Г/Д | 10 554 470 | 3 | Газ/дизель | Multicalor 300 | ICI SIXEN 2500 | ECXV 15-20 | 3,0 | 4,0 | 46,42 | 70 | 450 |  |
| АМКУП-2500 М | 10 168 167 |  | Мазуты | Oilflam 300.1 |  |  |  |  | 89,82 |  |  |  |
| АМКУП-2500 Г | 10 283 187 |  | Газ | Blu 3000.1 |  |  |  |  | 46,42 |  |  |  |
| АМКУП-2500 Д | 9 756 956 |  | дизель | Maior P 300.1 |  |  |  |  | 50,42 |  |  |  |
| АМКУП-3000 Г/Д | 10 907 690 |  | Газ/дизель | Multicalor 300 | ICI SIXEN 3000 |  | 4,0 | 5,0 | 58,66 | 70 | 450 |  |
| АМКУП-3000 М | 10 363 881 |  | Мазуты | Oilflam 300.1 |  |  |  |  | 102,06 |  |  |  |
| АМКУП-3000 Г | 10 477 958 |  | Газ | Blu 3000.1 |  |  |  |  | 58,86 |  |  |  |
| АМКУП-3000 Д | 9 956 040 |  | Дизель | Maior P 300.1 |  |  |  |  | 62,86 |  |  |  |
| АМКУП-3500 Г/Д | 11 678 193 |  | Газ/дизель | Multicalor 400 | ICI SIXEN 3500 |  | 5,0 | 6,0 | 77,28 | 75 | 500 |  |
| АМКУП-3500 М | 11 198 499 |  | Мазуты | Oilflam 400.1 |  |  |  |  | 126,28 |  |  |  |
| АМКУП-3500 Г | 11 203 080 |  | Газ | Blu 4000.1 |  |  |  |  | 77,28 |  |  |  |
| АМКУП-3500 Д | 10 788 518 |  | Дизель | Maior P 400.1 |  |  |  |  | 80,28 |  |  |  |
| АМКУП-4000 Г/Д | 13 008 839 |  | Газ/дизель | Multicalor 600 | ICI SIXEN 4000 | ECXV 25-35 | 6,0 | 7,0 | 104,16 | 80 | 550 |  |
| АМКУП-4000 М | 12 480 470 |  | Мазуты | Oilflam 600.1 |  |  |  |  | 156,16 |  |  |  |
| АМКУП-4000 Г | 12 506 807 |  | Газ | Blu 6000.1 |  |  |  |  | 104,16 |  |  |  |
| АМКУП-4000 Д | 12 013 004 |  | Дизель | Maior P 600.1 |  |  |  |  | 104,16 |  |  |  |
| АМКУП-5000 Г/Д | 14 401 823 |  | Газ/дизель | Multicalor 700 | ICI SIXEN 5000 |  | 7,0 | 8,0 | 126,9 | 85 | 600 |  |
| АМКУП-5000 М | 13 716 309 |  | Мазуты | Oilflam 700.1 |  |  |  |  | 191,4 |  |  |  |
| АМКУП-5000 Г | 13 887 753 |  | Газ | Blu 7000.1 |  |  |  |  | 126,9 |  |  |  |
| АМКУП-5000 Д | 13 275 622 |  | Дизель | Maior P 700.1 |  |  |  |  | 126,9 |  |  |  |

Расчетное давление: до 12 бар (по спец. заказу до 25 бар).

Давление газа на вводе в котельную: высокое второй категории, среднее и низкое.

Давление жидкого топлива на вводе в котельную: не требуется.

Давление исходной воды: 0,1 - 0,6 МРа.

Дополнительные опции: по письменному запросу.